	监  测
项  目
	国家标准
GB5749-2006
	国家合格率
指标(%)
	管网水

	
	
	
	抽检次数
	合格次数
	合格率（%）

	菌落总数
	≤100CFU/ml
	95
	148
	148
	100

	总大肠菌群
	不得检出
	95
	148
	148
	100

	游离余氯
	≥0.05mg/L
	95
	148
	148
	100

	浑浊度
	≤1NTU
	95
	148
	148
	100

	色度
	≤15度
	95
	148
	148
	100

	臭和味
	无异臭、异味
	95
	148
	148
	100

	CODMn
	≤3mg/L
	95
	148
	148
	100


