## Sheet2
浑源县市政供水水质安全状况监测结果报告表
单位：浑源县疾病预防控制中心 | [7 empty] | 2024-03-21
监测点 | 采样时间 | 采 样单 位 | 监 测单 位 | 监 测 指 标 | 标准规定 | 监测结果 | 水质状况 | 超 标 说 明
自来水公司 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 达标 | 水处理不当或受到工业废水等污染
|  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | ≤1 | ＜1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
|  |  |  | 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标
| 2024 |  |  | 硝酸盐（以 N计，mg/l） | ≤10 | 7.56 | 达标
| 年 |  |  | 砷（mg/l） | ≤0.01 | 0.0011 | 达标
| 3 |  |  | 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标
| 月 |  |  | 镉（mg/l） | ≤0.005 | 7.2e-05 | 达标
| 6 |  |  | 铬（六价mg/l） | ≤0.05 | 0.005 | 达标
| 日 |  |  | 铅（mg/l） | ≤0.01 | 7.7e-05 | 达标
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O₂计） | ≤3 | 0.64 | 达标
|  |  |  | 菌落总数（CPU/100ml） | ≤100 | 2 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度，必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 提示肠道传染病菌存在的可能性
|  |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染
教育局小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 达标 | 水处理不当或受到工业废水等污染
|  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | ≤1 | ＜1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
|  |  |  | 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标
| 2024 |  |  | 硝酸盐（以 N计，mg/l） | ≤10 | 6.42 | 达标
| 年 |  |  | 砷（mg/l） | ≤0.01 | 0.001 | 达标
| 3 |  |  | 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标
| 月 |  |  | 镉（mg/l） | ≤0.005 | 7e-05 | 达标
| 6 |  |  | 铬（六价mg/l） | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标
| 日 |  |  | 铅（mg/l） | ≤0.01 | 7.3e-05 | 达标
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O₂计） | ≤3 | 0.96 | 达标
|  |  |  | 菌落总数（CPU/100ml） | ≤100 | 4 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度，必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 提示肠道传染病菌存在的可能性
|  |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染
岳丽园小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 达标 | 水处理不当或受到工业废水等污染
|  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | ≤1 | ＜1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
|  |  |  | 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标
| 2024 |  |  | 硝酸盐（以 N计，mg/l） | ≤10 | 6.93 | 达标
| 年 |  |  | 砷（mg/l） | ≤0.01 | 0.0012 | 达标
| 3 |  |  | 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标
| 月 |  |  | 镉（mg/l） | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标
| 6 |  |  | 铬（六价mg/l） | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标
| 日 |  |  | 铅（mg/l） | ≤0.01 | 9.3e-05 | 达标
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O₂计） | ≤3 | 0.56 | 达标
|  |  |  | 菌落总数（CPU/100ml） | ≤100 | 10 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度，必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 提示肠道传染病菌存在的可能性
|  |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染
老爷庙小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 达标 | 水处理不当或受到工业废水等污染
|  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | ≤1 | ＜1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
|  |  |  | 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标
| 2024 |  |  | 硝酸盐（以 N计，mg/l） | ≤10 | 6.45 | 达标
| 年 |  |  | 砷（mg/l） | ≤0.01 | 0.0013 | 达标
| 3 |  |  | 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标
| 月 |  |  | 镉（mg/l） | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标
| 6 |  |  | 铬（六价mg/l） | ≤0.05 | 0.006 | 达标
| 日 |  |  | 铅（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O₂计） | ≤3 | 0.64 | 达标
|  |  |  | 菌落总数（CPU/100ml） | ≤100 | 6 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度，必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 提示肠道传染病菌存在的可能性
|  |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染
商贸小区 |  | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 浑 源 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 达标 | 水处理不当或受到工业废水等污染
|  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位/NTU） | ≤1 | ＜1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
|  |  |  | 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标
| 2024 |  |  | 硝酸盐（以 N计，mg/l） | ≤10 | 6.27 | 达标
| 年 |  |  | 砷（mg/l） | ≤0.01 | 0.0015 | 达标
| 3 |  |  | 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标
| 月 |  |  | 镉（mg/l） | ≤0.005 | 7.7e-05 | 达标
| 6 |  |  | 铬（六价mg/l） | ≤0.05 | 0.005 | 达标
| 日 |  |  | 铅（mg/l） | ≤0.01 | 0.00025 | 达标
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O₂计） | ≤3 | 0.48 | 达标
|  |  |  | 菌落总数（CPU/100ml） | ≤100 | 4 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度，必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 提示肠道传染病菌存在的可能性
|  |  |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染

## Sheet3
浑源县市政供水水质安全状况监测结果报告表
2024年第一季度
浑源县疾病预防控制中心